## Лист1
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений
ТОО «РТИ-АНПЗ» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений аварийно-восстановительного запаса для ТОР
№ | Наименование закупок | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Срок поставки товаров (оказания услуг) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А | Цена за единицу (без НДС) с учетом всех расходов | Общая сумма в тенге (без НДС) с учетом всех расходов | Условия платежа | Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до (указать час, минуту и дату) по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет отдела закупок | Конверты с ценовыми предложениями вскрываются (указать час, минуту и дату) по адресу по адресу: г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А, кабинет зал совещаний | Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии
1 | Контактор реверсивный | 1 | шт. | 2xLC1E95B5 95A, AC3, 24B, 50Гц, производства Schneider Electric | до 30.04.2020г., | 47344 | 9720442 | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
2 | Кнопка аварийная «грибок» | 1 | шт. | XB7ES545P Н3+НО возврат поворотом, производства Schneider Electric | до 30.04.2020г., | 4040 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
3 | Концевой выключатель | 2 | шт. | ХСКР2110G11, производство Schneider Electric | до 30.04.2020г., | 8174 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
4 | Трансформатор | 1 | шт. | ABL6TS25B 230-400B 1x24B 250Ba, производство Schneider Electric | до 30.04.2020г., | 52223 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
5 | Контактор | 2 | шт. | AC contactor CJX2-4011, IEC947-4-1 GB14048.4-93, 60A | до 30.04.2020г., | 36576 |  | 30% предоплата 70% после поставки товара | до 12 часов «00» минут 28.02.2020г. | 14 часов 00 минут «28» февраля 2020г. | ТОО «РТИ-АНПЗ», 8 777 777 58 69, rti-zakup@mail.ru
Приложение:
1. Проект договора.
| Заместитель генерального директора по производству - главный инженер |  |  |  | Чектиев С.Т. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник ПТО |  |  |  | Касымов К.К. | ___________________
(подпись, дата)
| Начальник участка СЦБ, связи и электроснабжения |  |  |  | Шамшатов А.Н. | ___________________
(подпись, дата)
| Инженер ПТО по СЦБ, связи и электроснабжению |  |  |  | Гумар С. | ___________________
(подпись, дата)